GRANDI HOUSE

Площадь дома: 135 кв.м
Теплый контур: 108 кв.м
Терраса: 27 кв.м
Помещения: кухня-гостиная, 3 спальни, совмещенный санузел с душевой, сауна(опция), крытая терраса

| опция | Базис | Комфорт | Премиум | ЗИЖ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Несущие конструкции и утепление | Силовой каркас из доски камерной сушки, обработанной огне-биозащитой Neomid. Термоизоляция базальтовой ватой RockWool (пол и крыша 200 мм, стены 150 мм). Вентилируемые фасады. Крытая терраса. | Силовой каркас из доски камерной сушки, обработанной огне-биозащитой Neomid. Дополнительная термо- ветро- шумо- изоляция панелями Beltermo Top 25 мм. Термоизоляция базальтовой ватой RockWool (пол и крыша 200 мм, стены 150 мм). Вентилируемые фасады. Крытая терраса. | Силовой каркас из доски камерной сушки, обработанной огне-биозащитой Neomid. Дополнительная термо- ветро- шумо- изоляция панелями Beltermo Top 25 мм. Термоизоляция базальтовой ватой RockWool (пол и крыша 200 мм, стены 150 мм). Вентилируемые фасады. Крытая терраса. | Силовой каркас из доски камерной сушки, обработанной огне-биозащитой Neomid. Дополнительная термо- ветро- шумо- изоляция панелями Beltermo Top 25 мм. Термоизоляция базальтовой ватой RockWool (пол и крыша 200 мм, стены 150 мм). Вентилируемые фасады. Крытая терраса. |
| Наружная отделка | Имитация бруса, либо вертикальный планкен, покрытые лессирующим составом. Наплавляемая кровля (односкатная). Окна VEKA с двухкамерными стеклопакетами. Входная металлическая дверь с терморазрывом. | Имитация бруса, либо вертикальный планкен, покрытые лазурью REMMERS (Германия). Наплавляемая кровля (односкатная). Окна VEKA SoftLine 70 мм серого цвета (окраска с двух сторон RAL 7024) с двухкамерными Теплопакетами с аргоном и напылением серебра (препятствуют нагреву помещения летом и охлаждению помещения зимой). Входная дверь VEKA SoftLine 70 мм серого цвета (окраска с двух сторон RAL 7024) с двухкамерным Теплопакетом с аргоном и напылением серебра. | Имитация бруса, либо вертикальный планкен, покрытые лазурью REMMERS (Германия). Наплавляемая кровля (односкатная). Окна VEKA SoftLine 70 мм серого цвета (окраска с двух сторон RAL 7024) с двухкамерными Теплопакетами с аргоном и напылением серебра (препятствуют нагреву помещения летом и охлаждению помещения зимой). Входная дверь VEKA SoftLine 70 мм серого цвета (окраска с двух сторон RAL 7024) с двухкамерным Теплопакетом с аргоном и напылением серебра. | Имитация бруса, либо вертикальный планкен, покрытые лазурью REMMERS (Германия). Наплавляемая кровля (односкатная). Окна VEKA SoftLine 70 мм серого цвета (окраска с двух сторон RAL 7024) с двухкамерными Теплопакетами с аргоном и напылением серебра (препятствуют нагреву помещения летом и охлаждению помещения зимой). Входная дверь VEKA SoftLine 70 мм серого цвета (окраска с двух сторон RAL 7024) с двухкамерным Теплопакетом с аргоном и напылением серебра. |
| Коммуникации | Инженерная электрика и электрооборудование (силовой кабель ВВГнг(A)LS, распределительный щит с автоматами, розетки, выключатели, светильники). Разводка труб ГВС и ХВС с устройством коллекторов и фильтром. Бойлер 100 литров. Душевая, раковина, смесители, унитаз. Вывод труб канализации. Тёплый пол в санузле. | Инженерная электрика и электрооборудование (силовой кабель ВВГнг(A)LS, распределительный щит с автоматами, розетки, выключатели, светильники). Разводка труб ГВС и ХВС с устройством коллекторов и фильтром. Бойлер 100 литров. Душевая, раковина, смесители, унитаз. Вывод труб канализации. Тёплый пол в санузле. | Инженерная электрика и электрооборудование (силовой кабель ВВГнг(A)LS, распределительный щит с автоматами, розетки, выключатели, светильники). Разводка труб ГВС и ХВС с устройством коллекторов и фильтром. Бойлер 100 литров. Душевая, раковина, смесители, унитаз. Вывод труб канализации. Тёплый пол в санузле. | Инженерная электрика и электрооборудование (силовой кабель ВВГнг(A)LS, распределительный щит с автоматами, розетки, выключатели, светильники). Разводка труб ГВС и ХВС с устройством коллекторов и фильтром. Бойлер 80 литров. Душевая, раковина, смесители, унитаз. Вывод труб канализации. Тёплый пол в санузле. |
| Внутренняя отделка | Имитация бруса на стенах, покрытая лессирующим составом. Потолок – натяжной. Напольное покрытие – ламинат 33 класс. В санузле керамическая плитка в сочетании с имитацией бруса. | Имитация бруса на стенах, покрытая лазурью REMMERS (Германия). Потолок – натяжной. Напольное покрытие – Кварцвинил с подогревом во всех помещениях. В санузле керамическая плитка в сочетании с имитацией бруса. | Имитация бруса на стенах, покрытая лазурью REMMERS (Германия). Потолок – натяжной. Напольное покрытие – Кварцвинил с подогревом во всех помещениях. В санузле керамическая плитка в сочетании с имитацией бруса. | Имитация бруса на стенах, покрытая лазурью REMMERS (Германия). Потолок – натяжной. Напольное покрытие – Кварцвинил с подогревом во всех помещениях. В санузле керамическая плитка в сочетании с имитацией бруса. |
| Оснащение сауны |  |  | Стеклянная дверь (прозрачная, либо матовая). Усиленная пароизоляция пола, стен и потолка. Фольгирование по всей площади помещения. Отделка осиновой вагонкой класса А. Устройство полков из осиновой доски класса А. Напольное покрытие из шпунтованной доски. Устройство термоизоляции (подготовка под установку печи). * Печь в стоимость не входит, выбирает Заказчик. | Стеклянная дверь (прозрачная, либо матовая). Усиленная пароизоляция пола, стен и потолка. Фольгирование по всей площади помещения. Отделка осиновой вагонкой класса А. Устройство полков из осиновой доски класса А. Напольное покрытие из шпунтованной доски. Устройство термоизоляции (подготовка под установку печи). * Печь в стоимость не входит, выбирает Заказчик. |
| Мебель |  |  |  | Три Бокс-кровати 160х200 с подьемным механизмом без матраса с мягким изголовьем. Угловой диван с спальным местом и ящиком для хранения Три Шкафа Кухня(подвесные полки и нижние тумбы) со столешницей и подсветкой Стол обеденный с шестью стульями Шкаф зеркальный подвесной с подсветкой в санузле |
| Техника |  |  |  | Варочная панель Встраиваемая микроволновая печь Встраиваемая посудомоечная машина Встраиваемая вытяжка Отдельно стоящий холодильник |
| Стоимость | 9 590 000,00 | 10 330 000,00 | 10 650 000,00 | 11 640 000,00 |